TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

- Alınacak ürün veya hizmetin taşıması gereken özelliklerin detaylı (malzemeden beklenen performans, çalışma şartları, kullanım yeri ve amacı) belirtilmesi gerekir.

- Hizmet alımlarında uygulama yeri, kapsamı, soru formu, etik raporu, analiz sonuçları vb. ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

- Belli bir marka, model vb. ürün tanımlanmamalı ve belirli bir firmaya yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemelidir.

- Var olan bir cihazın parça veya parçalarının istenilmesi hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

- Ölçü birimleri için Uluslararası Ölçü Birimleri Sistemine uygun birimler kullanılmalıdır

- Çevre şartlarından etkilenebilecek malzeme için (elektronik, optik ve elektro optik cihazlar, araç, teçhizat, kimyasal maddeler, canlı deney hayvanı ve bakteri kültürü vb.) çevre şartları ile ilgili istekler bunların hangi şartlarda muayene edileceği hususu ile birlikte teknik şartnamelere yazılmalıdır.

- Proje başvurusu esnasında ibraz edilen ile satınalma esnasında firmalardan alınan teknik şartname aynı olmalıdır.

- Teknik şartnamenin her sayfası Proje Yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır.